化粪池等清单

龙湾院区

| 名称 | 规格 | 容积 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池隔油池 | G13-100SQF(100m³）矩形钢筋混凝土化粪池 | 100m³ | 2 |  |
|  | G12-75SQF（75m³）矩形钢筋混凝土化粪池 | 75m³ | 5 |  |
|  | G1-2SQF(2m³)矩形钢筋混凝土化粪池 | 2m³ | 5 |  |
|  | GG-4SF矩形钢筋混凝土隔油池 | 4m³ | 2 |  |
| 小计 |  | 793m³ |  |  |
| 感染科应急池 | 3150cm*3800cm*5000cm | 59.85m³ | 1 |  |
| 感染科消毒池 | 10250cm*3800cm*5000cm | 194.75m³ | 1 |  |
| 集水池 | 20400cm*3800cm*5000cm | 387.6m³ | 1 |  |
| 调节池 | 15150cm*9800cm*5000cm | 742.35m³ | 1 |  |
| 生化池 | 7400cm*4950cm*5000cm | 183.15m³ | 6 |  |
| 沉淀池 | 7400cm*4950cm*5000cm | 183.15m³ | 2 |  |
| 消毒池 | 7400cm*3150cm*5000cm | 116.55m³ | 1 |  |
| 污泥池 | 7400cm*3150cm*5000cm | 116.55m³ | 1 |  |
| 小计 |  | 1983.95m³ |  |  |

瓯江口院区

| 名称 | 规格 | 容积 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | G10-40F钢筋混凝土化粪池10# | 40m³ | 7 |  |
| 隔油池 | 1250cm*1000cm*3000cm | 3.75m³ | 1 |  |
| 小计 |  | 283.75m³ |  |  |
| 消毒池 | 10500cm*3500cm*5000cm | 183.75m³ | 1 |  |
| 沉淀池 | 7500cm*5500cm*5000cm | 206.25m³ | 2 |  |
| 好氧池 | 7500cm*5750cm*5000cm | 215.625m³ | 4 |  |
| 调节池 | 总容积865.5m³，有效水深5m | 865.5m³ | 1 |  |
| 小计 |  | 1471.125m³ |  |  |

鹿城院区

| 名称 | 规格 | 容积 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池隔油池 | 4号化粪池 | 9m³ | 1 |  |
|  | 5号化粪池 | 12m³ | 3 |  |
|  | 6号化粪池 | 16m³ | 2 |  |
|  | 7号化粪池 | 20m³ | 5 |  |
|  | 8号化粪池 | 25m³ | 2 |  |
|  | 9号化粪池 | 30m³ | 4 |  |
|  | 10号化粪池 | 40m³ | 4 |  |
|  | 隔油池 | 4m³ | 2 |  |
| 小计 |  | 515m³ |  |  |

鹿城院区学院路部及南浦部污水处理站需自行前往实地查看。

康复院区：

| 名称 | 规格 | 容积 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | 12#化粪池 | 75m³ | 1 |  |
| 化粪池 | 1200cm*5000cm*4300cm | 285m³ | 1 |  |
| 小计 |  | 360m³ |  |  |
| 消毒池 | 3025cm*3650cm*4300cm | 47.5m³ | 1 |  |
| 沉淀池 | 5425cm*3650cm*4300cm | 85.1m³ | 1 |  |
| 污泥池 | 2300cm*3650cm*4300cm | 36.1m³ | 1 |  |
| 调节池 | 1180cm*4000cm*4300cm | 20.3m³ | 1 |  |
| 生化池 | 5575cm*4000cm*4300cm | 95.9m³ | 3 |  |
| 小计 |  | 284.9m³ |  |  |

康复院区化粪池需自行前往实地查看