温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、供应商报价需知：

- 报价资料含技术标两份和商务标两份

- 请在投标资料的封面注明项目名称、公司联系人和联系方式。

- 需于截止日期前递交报价资料至采购处，所有资料均需加盖企业红章，包括但不仅限于以下资料：

1.技术标2份（密封加盖单位公章）：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 技术规格偏离表（需与技术规格要求逐条对应）

③ 投标产品详细产品参数和介绍（包括且不仅限于产品制造商、品牌、规格型号、材质、技术参数等）

④ 供货及售后服务能力（包括且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺）

⑤ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标2份（密封加盖单位公章）：

①开标一览表：请注明投标产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

② 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

3. 评标办法：本项目中标一家，评标总得分最高者为中标供应商。

评标总得分=产品质量技术分（满分10分）/投标报价。

产品技术分（满分10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于产品销售同类业绩、交货期、质保期、售后服务承诺） | 0-2分 |

二、技术规格要求（如对规格需求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-85676864）

| 序号 | 规格要求 | 数量 | 控制总价/元 | 图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红外报警设备 | 35套 | 84175 |  |
| 一套红外报警设备包含以下配置 |  |  |  |  |
| 1 | 智能报警主机： - 输入电压：DC9V-12V - 工作电流：<200mA， - 待机电流：<80mA - 警号输出：<500mA - 4G全网通报警器，支持APP推送、电话、语音对讲监听等多通道报警方式，确保报警性能稳定可靠。 | 1台 | / |  |
| 2 | 红外无线栅栏 - 输入电压：DC12V-24V - 工作电流：<185mA， - 反应速度：≤0.1秒 - 使用环境：-25℃至55℃ - 高强度铝合金外壳4光束10米 | 1对 | / | 、 |
| 3 | 栅栏支架 - 不锈钢304材质 | 1个 | / |  |
| 4 | 备用电池 - 12V7.2AH | 1个 | / |  |
| 5 | 声光喇叭 - 输入电压：DC12V-24V - 工作电流：<185mA | 1个 | / |  |
| 6 | 其他要求： - 产品要求支持短信和拨号报警功能 - 产品红外射线要求具有防干扰，防屏蔽功能 - 产品要求坚固耐用，并支持两年以上质保。 - 报价需包含施工耗材费用，分批送货，施工期限为一年，交货期为7天，要求承诺售后响应不超过24小时。维修响应不超过48小时。 - 产品涉及的通信费用应包含在设备费用内，要求不低于五年。并提供三大通讯运营商相关证明。 - 施工期满按实际安装数量付款。 |  |  |  |

三、技术规格偏离表

技术规格偏离表

| 序号 | 规格要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

- 需与“规格要求”逐条对应

- “偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

- 表格可扩展。

四、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： (单位：人民币元) 投标总价（大写）： (单位：人民币元) |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

备注：

1、本次报价单价以综合单价投标，包含货物到达医院指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费、售后等。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、表格可扩展。