# 防汛挡水板定制采购需求

- 项目名称

- 防汛挡板定制采购

- 防汛挡板数量5个，具体尺寸如下：

| 项目名称 | 数量 | 尺寸（规格） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防汛挡板 | 2 | 7.20米（长）*0.6米（高） | 地下室车道入口 |
| 防汛挡板 | 1 | 7.23米（长）*0.6米（高） | 地下室车道入口 |
| 防汛挡板 | 1 | 7.17米（长）*0.6米（高） | 地下室车道入口 |
| 防汛挡板 | 1 | 2.45米（长）*0.8米（高） | 3号楼地下室人行道入口 |
| 备 注 |  |  |  |

- 防汛挡板采购需求参数

- 材质： 铝合金材质。

- 挡板高度：60厘米。

- 挡板厚度：40毫米。

- 挡板壁厚：2毫米。

- 立柱尺寸：90毫米*60毫米，采用工型卡槽。

- 预埋件为不锈钢304材质，挡板上端张贴警示反光条。

- 其他要求

- 可方便拆装及重复使用。

- 包安装（安装地点：温州瓯石路666号附二医瓯江口院区）

- 非防汛时挡板可方便悬挂于地下室入口的墙壁（含悬挂所需的相关配件）。

- 报价包含防汛挡板费、材料费、人工费、运费、安装费、税费及其他所有费用。

- 合同签订后15天内供货并完成安装。

- 安装验收合格后两个月内一次性付款。

- 产品技术分及商务要求

1、产品技术分

产品技术分（15分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质能力、社会荣誉等 | 0-5分 |
| 2 | 企业同类项目业绩、产品质量技术等 | 0-5分 |
| 3 | 供货及售后能力（包含且不仅限于供应时间、质保期、售后等） | 0-5分 |

- 2、商务要求

1．按供货批次结算，合同签订后，甲方在招标的货物实物、随货联、发票三者到齐并确认完成入库手续，以实际供货量乘以对应的各项综合单价作为结算金额，每月30日前审核后进行支付金额汇总，原则上三个月内启动付款申请（节假日顺延）。

2.交货期：15天交货并安装。

3．报价要求：

本次报价方式报总价，提供分项价格。单价中应包含设计费、材料费、辅助材料费、制造、购置费、运输费、安装费、售后服务、质检费、验收费、税金和其它费用等。总价=Σ（货物综合单价*货物数量）。

4.服务标准、期限、效率等要求：

4.1供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

4.2供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

4.3供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4.4供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

4.5售后服务要求：

（1）供应商提供的售后服务应符合GB/T 37652-2019《售后服务要求》。

（2）供应商需提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

4.6项目团队要求：供应商需要提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料（采购人可根据具体项目设置相应的要求）。

5.验收标准

5.1所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

5.2所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

5.3所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

5.4所供产品结构牢固，无安全隐患。

5.5如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

5.6所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

5.7.招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。