龙湾院区负压机房设备技术规格参数

负压机组参数：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1套 |
| 2 | 流量 | # 300m3/h |
| 3 | 极限真空 | 0.5 |
| 4 | 电压 | 400/690±10% |
| 5 | 转速 | # 1450 |
| 6 | 噪音 | ≤75dB(A) |
| 7 | 电流 | 10.9/6.3 |

故本项目需紧急采购。供货期：3天，质保≥1年。