报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

规格要求：

| 安装位置 | 型号 *禁油* | 材 质 | 级 别 | 压 力 | 型 号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氧站 | 液氧罐：压力表 | 30408 | 1.6级 | 0-1.6mpa | Y150 | 4 |
|  | 液氧站： 压力表 | 30408 | 1.6级 | 0-1.6mpa | Y100 | 8 |
|  | 减压装置：压力表 | 30408 | 1.6级 | 0-1.6mpa | Y50 | 2 |
| 正压机房 | 一般压力表 | 普 通 | 1.6级 | 0-1.6mpa | Y100 | 7 |

| 安装位置 | 型 号 *禁油* | 整定压力 | 介质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氧罐安全阀 | T208PK25(W) DN25 PN4.0 | 开启1.05 回座0.95 mpa | 02 | 8 |
|  | RK-1-3 管道安全 1/4 PN2.5 KE90 | 1 mpa | 02 | 8 |
| 减压装置安全阀 | 7K10 | 1 .1mpa | 02 | 1 |
|  | 7K10 | 0.7 mpa | 02 | 1 |
| 正压机房 露点 保护器安全阀 | A21W-16P PN15 (0.72-1.0 mpa 丝扣) | 0.85 mpa | 空气 | 4 |
| 空气罐安全阀 | A28H-16C PN25 (0.7-1.0 mpa 丝扣) | 0.85 mpa | 空气 | 3 |
| 液氧站 管道安全阀 | FDA21-25P 禁油 | 开启1.1 mpa 回座0.95 mpa | 02 | 6 |

报价包含以上设备质监局校验费，压力表安全阀需要质监局校验合格后送货。

对规格要求有问题，请联系后勤保障部 黄老师：18367898731