报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

- 本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/质量系数分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。

- 4.提供样品（时间另行通知）：样品需贴有标签，注明投标单位名称。若未提供样品则取消报名资格。样品作为此次评分因素之一。

四联LED观片灯规格参数

- 手自一体点亮功能

- 插片感应自动点亮功能；

3、取片自动熄灭功能，时间可自主设定（1~9秒）；

4、自动关机功能关机时间可自主设定（1~9小时）；

5、产品采用进口亚克力板，不变形，不变色；

6、采用LED固态发光源及侧入式光源技术；

7、芯片控制、储存功能；

8、高色温10000K以上，视觉颜色微蓝达到超清晰阅片效果；

9、产品尺寸：约1604*495*25（mm）

10、可视尺寸：约1432*422   （mm）

11、产品厚度：约2.5cm

12、色    温：10000K

13、功    耗：约80W

14、输入电压220V

16、调光方式：触摸调光

17、调光档位：1~9档，数码显示亮度

18、终身配件免费更换

对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-88002669