报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

- 本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/质量系数分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。

- 4.提供样品：彩喷换药车、彩喷输液车（时间另行通知）各一辆：样品需贴有标签，注明投标单位名称。若未提供样品则取消报名资格。样品作为此次评分因素之一。

规格参数：

| 名称 | 数量 | 规格参数 | 参考图片 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 换药车 | 15辆 | 约690×450×850/930mm 1.色彩：符合色彩学设计色系供选择。 2.材质：国标SUS304不锈钢+轻型合金铝表面经高温静电喷涂+管材电抛光工艺 3.车体：喷涂、双层、抽屉×2，抽屉外高均为100mm 4.附件：左侧：不锈钢手消挂架×1，右侧：不锈钢储物篮×1 |  | 33000 |
| 主护模式多功能治疗车 | 1辆 | 约645×500×950mm 1.色彩：13种符合色彩学设计色系供选择。 2.车体：抽屉×4 3.附件：左侧：合金铝喷涂储物盒×1、手动机构+桶盖×1，优质塑料污物桶×1；右侧：不锈钢锐器盒挂架及圆桶圈×1、优质塑料污物桶×2；背部：不锈钢折叠护士凳×1；抽屉内部：积木式任意分隔装置×2、ABS物品管理盒（尺寸：400×117×90）×4、ABS物品管理盒（尺寸：400×235×90）×2 4.电子化装置：集中式电子密码锁×1 |  | 6600 |
| 不锈钢治疗车 | 18辆 | 约690×450×840/970mm 1.规格：双层，双抽， 2.材质：国标SUS304不锈钢 3.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发 |  | 43600 |
| 彩喷输液车 | 5辆 | 约450×500×900/980mm 1.规格：不锈钢管+喷涂、双层、单抽； 2.车体：不锈钢储物篮×1；右侧：不锈钢手消挂架×1；下台面：塑料污物桶×2。抽屉内部：“积木式”物品分类装置×1 3.材质：国标SUS304不锈钢+轻型合金铝表面经高温静电喷涂. |  | 10500 |

对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-88002669