报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

- 本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/质量系数分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。

规格要求：

1500x1000x2300mm

设备材质：台面厚2mmSUS304不锈钢，其余1.2mmSUS304不锈钢；

表面处理：不锈钢整体拉丝，丝纹清晰美观；

排风系统：侧排风抽风系统

照明系统：▲嵌入式LED灯照明,18W光源,2只；

▲嵌入式紫外线杀菌，6W光源；可设定一周的每天自动开关闭时间

LED暖光源聚光射灯,5W光源；

水路系统：品牌冷热水拉伸龙头；

品牌电加热热水器；

脚踏控制龙头，水量无极可调，12V安全电压控制；

台面喷淋装置，电控，水量无极可调；

品牌管道粉碎机，强制排水；

水池尺寸：310×270×120，底部四周圆弧，无死角；

取台面斜度≥8°，便于水的流动,四周圆弧，无死角；

控制系统：12v安全电压脚踏开关控制水槽龙；

水槽龙头及台面喷淋电磁阀控制；

防水电源插座；

（备注：设备必须带有大体标本摄像头）

对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-88002669