南浦分娩室电动门制作工程清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 RMB | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用平移自动门双开平移式 | 门洞 W1300*H2000 门体W2700mm*H2250mm | 套 | 1 |  |  | 四边铝合金包边，中间配观察窗， 不锈钢防撞带，安全光线2对,防火性好，美观大方。 产品电机：无碳刷直流电机； 产品装置：含手按开关2个，观察窗,助力把手1套,铝合金门头盖,专业导轨1套,配一边专业铝材门套， 门身铝型材包边.；门体材质：骨架 +镀锌衬里+B级防火填充料+面板； |
| 2 | 不锈钢门框包边 | 304不锈钢 | 套 | 1 |  |  | 304不锈钢门框包边 |
| 3 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  | 含门体搬运及安装。 |
| 4 | 运费及木箱费 |  | 项 | 1 |  |  | 门体保护及运费 |
| 6 | 总价合计 |  |  |  | 小写： |  |  |
| 7 | 备注 | 以上价格含税、含运费及安装调试费 |  |  |  |  |  |

南浦手术室电动门制作工程清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 RMB | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用平移自动门双开平移式 | 门洞W1390*2050 门体W2850mm*H2300mm | 套 | 1 |  |  | 四边铝合金包边，中间配观察窗， 不锈钢防撞带，安全光线2对,防火性好，美观大方。 产品电机：无碳刷直流电机； 产品装置：含脚感应开关2个，观察窗,助力把手1套,铝合金门头盖,专业导轨1套,配一边专业铝材门套， 门身铝型材包边.；门体材质：骨架 +镀锌衬里+B级防火填充料+面板； |
| 2 | 通道墙体切缝及修补 | 铝合金 | 套 | 1 |  |  | 铝合金修边 |
| 3 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  | 含门体搬运及安装。 |
| 4 | 运费及木箱费 |  | 项 | 1 |  |  | 门体保护及运费 |
| 5 | 总价合计 |  |  |  | 小写： |  |  |
| 6 | 备注 | 以上价格含税、含运费及安装调试费 |  |  |  |  |  |

本工程最高限价人民币30000元