报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标请注明产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

- 本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/质量系数分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。

- 4.提供样品：样品需贴有标签，注明投标单位名称。若未提供样品则取消其参选资格。样品作为此次评分因素之一。

规格要求：

| 名称 | 规格 | 配置要求 | 参考图片 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一字扶手 | 48cm | 内管φ≥28mm，铝合金或304不锈钢材质，外管φ≥34mm，外部材质ABS ,内管厚度≥1.2mm，外管壁厚≥3.8mm ，承重指数≥300kg 长度48cm |  | 100 |
| 立式扶手 | 70cm*70cm | 内管直径φ≥28mm，铝合金或304不锈钢材质，外管φ≥34mm，外部材质ABS ,内管厚度≥1.2左右，外管厚≥3.8mm ，脚部加固，方向可随意调节，间距≥15cm，承重指数≥300kg 高度70cm，长度70cm |  | 610 |
| 洗手盆助力架 | 70cm*55cm+15cm | 内管直径φ≥28mm，铝合金或304不锈钢材质，外管φ≥34mm，材质ABS ,内管厚度≥1.2左右，外管厚≥3.8mm ，承重指数≥300kg 宽度70cm，双层，深度55cm，样式见图 |  | 20 |
| 小便池扶手 | 60cm*60cm | 内管直径φ≥28mm，铝合金或304不锈钢材质，外管φ≥34mm，材质ABS ,内管厚度≥1.2左右，外管厚≥3.8mm ，承重指数≥300kg 宽度600cm，具体见图 |  | 10 |

对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-88002669