工程及具体要求

一、有关背景说明

温州医科大学附属第二医院11幢6楼实验室配电改造工程，施工地址位于我院鹿城院区11幢6楼，本次工程为局部改造，具体内容见采购清单，具体根据现场需求。

二、工期说明及付款方式

1、工期：总工期为7天。

2、工程款支付方式：验收合格，经审计完成后付清。

三、报价内容：

1、温州医科大学附属第二医院11幢6楼实验室配电改造工程，工程内容详见工程量清单。

2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业资质证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、报价前不组织现场勘察，可自行前往。

五、评比原则

该工程为10万元以下工程项目，评比小组将遵循公开、公平、公正、择优的原则，在符合投标人的要求情况下：投标人数在3-5家，低价中标；投标人数在6家以上（含6家），次低价中标。

工程量清单

| 11幢6楼实验室配电改造工程概算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | UPS配电箱（15位）封胶防水 | 个 | 1 |  |  | 不含材料，仅封胶防水 |
| 2 | 总配电箱（27位）封胶防水 | 个 | 1 |  |  | 不含材料，仅封胶防水 |
| 3 | 80*40线槽安装 | 米 | 20 |  |  |  |
| 4 | 40*20线槽安装 | 米 | 30 |  |  |  |
| 5 | 24*14线槽安装 | 米 | 100 |  |  |  |
| 6 | 118插座盒安装 | 个 | 40 |  |  | 不含材料 |
| 7 | 118插座安装（4位） | 个 | 33 |  |  | 参考品牌：泰力、正泰 |
| 8 | 118插座安装（2位） | 个 | 1 |  |  | 参考品牌：泰力、正泰 |
| 9 | 118插座拆、装（4位） | 个 | 21 |  |  | 不含材料 |
| 10 | 118插座拆、装（2位） | 个 | 47 |  |  | 不含材料 |
| 11 | 118插座拆、装（1位） | 个 | 1 |  |  | 不含材料 |
| 12 | 118插座拆、装（16A） | 个 | 1 |  |  | 不含材料 |
| 13 | 118开关拆、装（1开） | 个 | 3 |  |  | 不含材料 |
| 14 | 86开关插座盒安装 | 个 | 9 |  |  | 参考品牌：泰力、正泰 |
| 15 | 手动80定时器安装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 16 | 86开关拆、装（2开） | 个 | 10 |  |  | 不含材料 |
| 17 | 86开关拆、装（1开） | 个 | 4 |  |  | 不含材料 |
| 18 | 86插座拆、装（5孔） | 个 | 4 |  |  | 不含材料 |
| 19 | 86插座拆、装（16A） | 个 | 1 |  |  | 不含材料 |
| 20 | 86插座拆、装（32A） | 个 | 2 |  |  | 参考品牌：泰力、正泰 |
| 21 | 灯拆、装 | 盏 | 27 |  |  | 材料仅需环氧板（灯具背垫） |
| 22 | 紫外线灯拆、装 | 盏 | 15 |  |  | 材料仅需环氧板（灯具背垫） |
| 23 | 40W紫外线灯安装 | 盏 | 3 |  |  | 除灯具外另需环氧板（灯具背垫） |
| 24 | 1.5mm²电线安装 | 米 | 100 |  |  | 参考品牌：网牌、中财 |
| 25 | 1.5mm²双色软线电线安装 | 米 | 300 |  |  | 参考品牌：网牌、中财 |
| 26 | 2.5mm²电线安装 | 米 | 600 |  |  | 参考品牌：网牌、中财 |
| 27 | 2.5mm²双色软线电线安装 | 米 | 30 |  |  | 参考品牌：网牌、中财 |
| 28 | 4mm²电线安装 | 米 | 50 |  |  | 参考品牌：网牌、中财 |
| 29 | 实验台排风电源拆装 | 台 | 3 |  |  | 不含材料 |
| 30 | 单相20A漏保 | 个 | 10 |  |  |  |
| 31 | 1P32A空开 | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 辅助材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 管理费 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 税金 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 总计 |  |  |  | 0.00 |  |