报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件），以及产品生产厂商的有效期内的生产企业卫生许可证复印件

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标请注明产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价价格包含货物到达甲方指定位置且进行设备调试就位并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

- 本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/产品技术分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。

采购需求：

- 采购内容：

①三氯异氰尿酸，200g/片，氯锭，缓释片，氯含量90%。采购量1吨。

②二氯异氰脲酸钠，粉状，氯含量56%。采购量1吨。

2、技术要求

①产品及生产厂家必须在“全国消毒产品网上备案服务平台”网站上有备案，并可查询到（提供网上查询截图）

②产品生产厂商的有效期内消毒产品卫生安全评价报告;

③提供检测报告；提供医院污水消毒现场试验报告，粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌等检测报告

④、提供产品使用说明书

供货期：自合同签订之日起十天

对规格要求有问题，请联系后勤保障处 黄老师：18367898731

产品技术分（10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质 | 0-1分 |
| 1 | 对应于采购需求的符合度。 | 0-6分 |
| 2 | 同类项目业绩。需提供合同复印件（同类业绩是指与采购标的同品类的产品业绩）。 | 0-1分 |
| 3 | 售后服务应对方案及承诺 | 0-1分 |
| 4 | 供货时间 | 0-1分 |