投标函

温州医科大学附属第二医院：

我司详细研究了你院“7号楼新装导管室消防改造”项目有关要求，并进行了周密的勘察。现按照医院规定（包括质量、工期、文明施工），根据本公司综合实力和本工程的实际情况，愿意以施工总承包方式承包本工程，由________担任本工程的项目负责人，并于中标确认后，将于一个月内完成全部工作。我司如能中标，保证认真履行合同。

法定代表人或授权委托人：

投标单位：

日期：

附：工程投标报价表

| 维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 一、七氟丙烷灭火系统柜式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ90/2.5*2 | 套 | 1 |  |  | 机房 |
| 2 | 药剂 | HFC-227ea | kg | 168 |  |  |  |
| 3 | 禁止标牌 | 80*60 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 警示标牌 | 280*175 | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 泄压口 | 400*400 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、七氟丙烷灭火系统悬挂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷灭火系统悬挂 | XQQW10/1.6 | 套 | 1 |  |  | 设备间 |
| 3 | 禁止标牌 | 80*60 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | 警示标牌 | 280*175 | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 泄压口 | 300*300 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、自动喷淋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 12 |  |  | 操作间及库房 |
| 2 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 6 |  |  |  |
| 3 | 喷头 |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 4 | 支架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、火灾报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 声光报警器 | 海湾设备 | 只 | 4 |  |  |  |
| 2 | 输入输出模块 | 海湾设备 | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 模块通用底座 | 海湾设备 | 只 | 6 |  |  |  |
| 4 | 放气指示灯 | 海湾设备 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 智能感温探测器 | 海湾设备 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 光电感烟探测器 | 海湾设备 | 只 | 4 |  |  |  |
| 7 | 探测器底座 | 海湾设备 | 只 | 6 |  |  |  |
| 8 | 紧急启停按钮 | 海湾设备 | 只 | 2 |  |  |  |
| 9 | 总线隔离器（带底座） | 海湾设备 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 手/自动转换开关 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 气体灭火控制器 |  | 台 | 1 |  |  | 按原有 |
| 12 | 联动直流电源 |  | 只 | 2 |  |  | 按原有 |
| 13 | 报警信号线 | NH-RVS2*1.5 | m | 240 |  |  |  |
| 14 | 气体灭火设备控制线 | NH-BV1.5 | m | 840 |  |  |  |
| 15 | 电线管 | KBG20 | m | 240 |  |  |  |
| 16 | 接线盒 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  | 0 |  |

本工程工程量以医院审计结果为准。