一、待评价医疗设备项目清单：

| 序 号 | 规划装置 名 称 | 规格型号 | 主要技 术参数 | 规划生产、销售、使用的射线装置数量 | 工作场 所名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X射线系统 | UNIQ FD10 | 125KV 1000mA | 1 | 本部7号楼4楼DSA室 |
| 2 | 移动式数字化医用X射线摄影系统 | uDR 370i | 150kv 400mA | 1 | 儿童发热门诊 |

注：设备以实际为准。

二、依据及标准

1、《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52号(2011年12月31日)

2、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(中华人民共和国国务院令第449号)

3、《放射诊疗管理规定》(中华人民共和国卫生部令第46号)

4、《放射工作人员职业健康管理办法》(中华人民共和国卫生部令第55号)

5、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)

6、《诊断卫生防护标准》(GBZ130-2013)

7、《职业性外照射个人监测规范》(GBZ128-2002)

8、《医用X射线诊断卫生防护监测规范》(GBZ138-2002)

9、《建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范》(GBZ/T181-2006)

10、《医用诊断X射线个人防护材料及用品标准》(GBZ176-2006)

11、《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ 126-2011）

12、《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》

其他法律法规、规范及标准

基础资料：本项目立项、批复文件，设计文件及其它相关资料。

三、服务范围

1、温州医科大学附属第二医院放射诊疗建设项目放射卫生评价主要内容包括：数据资料的收集，编制评价报告、评价报告专家评审、评价报告修改、评价报告提交行政部门审核并取得行政部门书面审核同意，以及评价中的全过程服务并协助医院顺利完成卫生上证服务。

2、不同院区及不同项目，存在启动时间不同，乙方需根据甲方时间进行相关操作。瓯江口院区及鹿城院区项目的相关报告等材料，需按不同院区单独出具评价报告等资料。

四、服务期

合同签订后3个月内向行政部门提交经专家评审通过的评价报告。

五、支付方式：

乙方向甲方提供的评价报告通过专家评审，评价报告取得当地行政部门批复或备案并协助完成上证服务后，凭乙方开具的正规税务发票，甲方在30个工作内，一次性支付评价服务费用。（必须完成院方所有实际检测项目，否则以违约处理，不予付款，并承担院方为完成所有检测产生的额外检测费用）。