投标函

温州医科大学附属第二医院：

我司详细研究了你院“瓯江口院区厨房灭火系统充装”项目有关要求，并进行了周密的勘察。现按照医院规定（包括质量、工期、文明施工），根据本公司综合实力和本工程的实际情况，愿意以施工总承包方式承包本工程，由________担任本工程的项目负责人，并于中标确认后，将于一个月内完成全部工作。我司如能中标，保证认真履行合同。

法定代表人或授权委托人：

投标单位：

日期：

附：工程投标报价表

| （美国安素）厨房安素食人鱼系统恢复报价明细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 名称 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 423320 | PRX Liquid Agent, 3 gallon pail (18.9 liter) 灭火液剂 | 3 |  |  | 3个3加仑 |
| 2 | 441087 | Cartridge, Nitrogen, LT-30-R 氮气瓶(带压力） | 3 |  |  | 更换 |
| 3 | 439088 | Fusible Link, 360 deg.F, 熔断片 | 3 |  |  |  |
| 4 | 24916 | 测试片 | 2 |  |  |  |
| 5 | 435545 | 铁支架 | 1 |  |  |  |
| 6 | 423666 | 食人鱼爆破膜片 | 3 |  |  |  |
| 7 |  | 安装调试费 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

本工程工程量以医院审计结果为准。

其他附件：其他说明、施工方案、资质证明等