采购内容及具体要求

| 编号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 叠加式圆型推车 | 设备规格：550*550/510/750 全不锈钢SUS304/1.5mm厚δ25圆管,拉丝复膜板材厚度1.2mm厚配活式卡扣，配静音医用专用轮，其中一个带刹车 | 30 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |