报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购处，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标请注明产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、安装费、税费等。

- 本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/产品技术分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。

注：投标资料纸质版一式两份

采购需求：

- 规格大小：约1200*700*1900双门标本柜，适用于病理活检组织的接收和保存，设计符合“中国安全环保条例”的有关要求，安全无毒，美观耐用。

- 柜体材质采用≥1.0mm 304#不锈钢磨砂板，表面贴塑，具有坚固、美观，耐腐蚀等特点。

- 采用进口压缩机制冷，柜内温度可控制0-10摄氏度。

- 使用电源：220V/50HZ,制冷剂R12/R134a,功率300-1000W。

- 安全门锁设计，防止随意开启。防腐真空玻璃门，防凝、防爆效果好，四周密封，能有效防止有害气体溢出。

- 风冷型制冷，换热效率高，制冷效果好，无结冰结霜，冷凝水可集中排放，工作噪音≤20db。

- 数字温度显示器，柜内温度一目了然。

- 采用高效、低噪音优质抽风机，风速达0.5m/s以上，噪音低于50dba，能彻底排出有害气体。

- 冰箱内需配钢筋喷塑网格，配耐腐标本存放盒，承载强度大，标本存放方便。

- 拉手集中在中间，电器控制按钮位于右上角，开关方便

- 双重显示运行参数，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露，保证对箱内情况的观察。

- 自动化霜功能，内设照明灯。

产品技术分（10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于供应时间、质保期、售后等） | 0-2分 |

对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-88002669