工程及具体要求

一、有关背景说明

温医大附二院2号楼新钢构2楼儿童输液室改造，位于我院本部2号楼新钢结构2楼，因发热输液患者与未发热输液患者进行隔离，将现有场地进行分离隔断。

二、工期说明及付款方式

1、工期：总工期为25天。（合同签订后1个工作日起算）

2、工程款支付方式：验收合格，经审计完成后一次性付清。

三、报价内容：

1、温医大附二院2号楼新钢构2楼儿童输液室改造工程，工程内容详见工程量清单，工程结算时以实际量通过审计为准。

2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业资质证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、本次报价单内容项必须报填内容，无费用可填零，漏填视为无报价。

4、本次工程最高限价8.5万元，高于限价的报价视为无效报价。

5、本次工程质保2年（自验收合格日起算）。

6、报价材料需在2020年10月22日上午9:00前提交。

7、报价前不组织现场勘察，可自行前往。

五、评比原则

该工程为10万元以下工程项目，评比小组将遵循公开、公平、公正、择优的原则，在符合投标人的要求情况下：投标人数在3-5家，低价中标；投标人数在6家以上（含6家），次低价中标。

- 工程量清单

| 分部分项工程预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第二医院儿童输液室改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 1 | 双面隔墙 | 1、5m厚冰火板 2、颜色同原墙面 3、75mm 0.5厚轻钢龙骨支撑，间距400*600mm | m2 | 75 |  |  | 含9厘板基层 |
| 2 | 墙面玻璃窗 | 1、12mm钢化玻璃固定窗； | m2 | 50 |  |  | 含门框横梁装饰收口 |
| 3 | 门 | 1、900*2100成品装饰门 2、含门套、门基层、五金锁柜等； 3、颜色与款式同原门 | 膛 | 7 |  |  |  |
| 4 | 门 | 1、1500*2100成品装饰门 2、含门套、门基层、五金锁柜等； 3、颜色与款式同原门 | 膛 | 1 |  |  |  |
| 5 | 推门 | 铝合金推门 | m2 | 7.5 |  |  |  |
| 6 | 窗 | 铝合金窗户 | m2 | 5.25 |  |  |  |
| 7 | 打针台安装 | 甲供材料 | m | 6 |  |  | 包括修补、安装腰门 |
| 8 | 服务台 | 1、人造石饰面， 2、规格：宽500，高800 | m | 5.25 |  |  | 包括木柜制作 |
| 9 | 洗手盆 | 1、给排水安装 2、陶瓷柱盆（参照原样式） | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 其它零星修改安装（暂定项） |  | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费及税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |