工程及具体要求

一、有关背景说明

温医大附二院连廊消防门制作工程，位于我院本部各幢连廊2-4楼，因消防安全需求，在各楼幢连廊之间增加消防门。

二、工期说明及付款方式

1、工期：总工期为30天。（合同签订后1个工作日起算）

2、工程款支付方式：验收合格，经审计完成后一次性付清。

三、报价内容：

1、温医大附二院连廊消防门制作工程，工程内容详见工程量清单，工程结算时以实际量通过审计为准。

2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业资质证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、本次报价单内容项必须报填内容，无费用可填零，漏填视为无报价。

4、本次工程最高限价7.4万元，高于限价的报价视为无效报价。

5、本次工程质保2年（自验收合格日起算）。

6、报价材料需在2020年10月22日上午9:00前提交。

7、报价前不组织现场勘察，可自行前往。

五、评比原则

该工程为10万元以下工程项目，评比小组将遵循公开、公平、公正、择优的原则，在符合投标人的要求情况下：投标人数在3-5家，低价中标；投标人数在6家以上（含6家），次低价中标。

- 工程量清单

| 分部分项工程预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第二医院连廊消防门制作工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 1 | 砌墙 | 1、24*24*60cm轻质砖砌体 2、水泥砂浆粉刷 3、乳胶漆刷白 | m2 | 25 |  |  |  |
| 2 | 消防门 | 1、1970*2000甲级钢质防火门 2、含门套、门基层、五金锁具、闭门器、顺序器等一切配件； | 膛 | 4 |  |  |  |
| 3 | 消防门 | 1、1510*2100甲级钢制防火门 2、含门套、门基层、五金锁具、闭门器、顺序器等一切配件； | 膛 | 1 |  |  |  |
| 4 | 消防门 | 1、1720*2300甲级钢制防火门 2、含门套、门基层、五金锁具、闭门器、顺序器等一切配件； | 膛 | 1 |  |  |  |
| 5 | 消防卷门 | 1、2660*3300双轨双帘甲级无机布防火卷门 2、含电机、开关等一切配件 3、原卷门拆除 | 膛 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消防卷门 | 1、1960*3200双轨双帘甲级无机布防火卷门 2、含电机、开关等一切配件 3、原卷门拆除 | 膛 | 1 |  |  |  |
| 7 | 消防卷门 | 1、2780*2800双轨双帘甲级无机布防火卷门 2、含电机、开关等一切配件 3、原卷门拆除 | 膛 | 1 |  |  |  |
| 8 | 闭门器更换 | 1、中型力道 | 项 | 1 |  |  | 总计约60个 |
| 9 | 顺序器更换 | 1、工字型顺序器 | 项 | 1 |  |  | 总计约100个 |
| 10 | 其它零星安装修补（暂定项） |  | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费及税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |