报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购处，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标请注明产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

- 本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/产品技术分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。

注：投标资料纸质版一式两份

采购需求：

| 微型消防站配置标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 |
| 柜子 | 1.2m*1.6m*0.4m | 1 |
| 消防头盔 | 02款式 | 2个 |
| 消防衣服 |  | 2件 |
| 消防裤子 |  | 4件 |
| 消防手套 |  | 2双 |
| 消防腰带 |  | 2条 |
| 消防靴子 |  | 2双 |
| 消防水带 | 13-65-25，带接头 | 2条 |
| 消防水枪头 | 65常规 | 1个 |
| 灭火毯 | 玻璃纤维 | 1个 |
| 照明灯 | 强光 | 2个 |
| 逃生绳 | 粗12cm，长20m | 1条 |
| 绳子挂钩 | 常规 | 2个 |
| 防毒面罩 | 符合3c认证 | 1个 |
| 消防扳手 | 常规 | 1把 |
| 腰斧 | 常规 | 1把 |
| 灭火器 | 4KG干粉 | 2具 |

产品技术分（10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于供应时间、质保期、售后等） | 0-2分 |

对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-88002669