报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购处，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：

1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标请注明产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

- 本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/产品质量技术分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。

- 4.提供样品一张（时间另行通知），需贴有标签，注明投标单位名称。若未提供样品则取消其参选资格。样品作为此次评分因素之一。

注：投标资料纸质版一式两份

采购需求：

超声医师专用椅规格要求：
1、从地面到坐垫高度  最高0.62米   最低0.47米

2、 主要材质由：布料，海绵及塑料座垫，合金铝材组成。
3、根据人体工程学原理而设计，有效地减轻脊柱和手臂的职业损伤，适用于超声科、放射科、病理科、检验科以及各科门诊医师，

- 4、椅座的前后位置和高低可调，靠背的高低可调，坐姿的仰角可调，使脊柱在工作状态下保持正常的生理曲度，工作间歇时背部后仰使腰背肌肉得到放松，可预防腰肌劳损、椎间盘突出和颈椎病。

- 5、温州地区需有维修地点，接到维修通知需24小时内到场维修。

- 参考图片：

供货期：7天内供货安装到位

产品技术分（10分）

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量技术分 | 0-8分 |
| 2 | 供货及售后服务能力（包含且不仅限于供应时间、质保期、售后等） | 0-2分 |

对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-88002669