工程及具体要求

一、有关背景说明

温医大附二院茶山生物医药科研楼18楼实验室零星装修工程，位于温州医科大学茶山校区生物医药科研楼18楼，因工作需求，进行零星改造。

二、工期说明及付款方式

1、工期：总工期为35天。（合同签订后1个工作日起算）

2、工程款支付方式：验收合格，经审计完成后一次性付清。

三、报价内容：

1、温医大附二院茶山生物医药科研楼18楼实验室零星装修工程，工程内容详见工程量清单，工程结算时以实际量通过审计为准。

2、报价:人民币

四、报价须知

1、报价材料应包含企业资质证明、授权委托证明材料、报价书。

2、报价材料应按公开招投标要求密封加盖单位公章，否则将被拒收。

3、本次报价单内容项必须报填内容，无费用可填零，漏填视为无报价。

4、本次工程最高限价4.9万元，高于限价的报价视为无效报价。

5、本次工程质保2年（自验收合格日起算）。

6、报价材料需在2020年11月12日上午9:00前提交。

7、报价前不组织现场勘察，可自行前往。

8、投标方需对本询价公告预算清单中未列出但完成本工程所必须的其他材料一一列出，并详细注明用途报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由投标方免费提供。

五、评比原则

该工程为10万元以下工程项目，评比小组将遵循公开、公平、公正、择优的原则，在符合投标人的要求情况下：投标人数在3-5家，低价中标；投标人数在6家以上（含6家），次低价中标。

- 工程量清单

| 工程预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:温州医科大学附属第二医院茶山生物医药科研楼18楼实验室零星装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
|  | 一、电动感应玻璃门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃 | 1、对开玻璃门及固定玻璃 2、12mm厚钢化玻璃 | m2 | 9 |  |  |  |
| 2 | 钢结构外框 | 1、50*100mm 2mm厚方钢 2、包括安装、制作、运输等一切费用 | m | 15 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢包边 | 1、钢结构门框、横梁包边 2、玻璃门包边 3、1mm厚304 不锈钢 | m2 | 7.5 |  |  |  |
| 4 | 轨道及电机 | 1、包括电动感应门安装、制作、调试、运输等所需一切设备、配件 2、需连接学校门禁系统 | 套 | 1 |  |  | 电机为松下或同类及以上品牌 |
|  | 二、玻璃双开门 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 玻璃 | 12mm 钢化玻璃（固定玻璃） | ㎡ | 3 |  |  |  |
| 6 | 门框、横梁 | 1、50*100mm 2mm厚方钢基层 2、1mm厚 304不锈钢包边 | ㎡ | 2 |  |  |  |
| 7 | 门 | 1、原有玻璃门安装 2、规格：1200*2200mm 双开门 3、包括拉手、地弹簧、门夹等一切安装所需配件 | 膛 | 1 |  |  |  |
|  | 三、主任办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆门 | 1、玻璃门及门套等一切配件拆除后利用 2、规格：1200*2200 双开门 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 门 | 1、成品装饰门 (子母门），质量、样式、颜色同原场地一样， 2、规格：1200*2200 3、含门套基层、门套、五金锁具等一切安装所需配件 | 膛 | 1 |  |  |  |
| 10 | 地毯 | 1、同18楼电梯厅款式，颜色根据科室要求 | ㎡ | 25 |  |  |  |
|  | 四、实验室改造 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 隔断拆除 | 1、下方为 1m高 宽0.25m 木龙骨 细木工板双面基层 铝塑板饰面双面 拆除 2、上方为 高1.6m 10mm厚 玻璃拆除后利用 3、拆除后原隔断修补及垃圾外运等 | m | 5.5 |  |  |  |
| 12 | 隔断制作 | 1、下方为 1m高 宽0.25m 木龙骨 细木工板双面基层 铝塑板三面饰面 2、颜色样式同原有场地 | m | 7.5 |  |  |  |
| 13 | 玻璃 | 1、10mm钢化磨砂玻璃 2、样式、安装方式同原场地玻璃 | ㎡ | 3.2 |  |  |  |
| 14 | 玻璃安装 | 1、原拆除玻璃后安装 | ㎡ | 8.8 |  |  |  |
| 15 | 玻璃压顶线 | 1、规格：宽25cm，高2cm | m | 7.5 |  |  |  |
|  | 五、插座 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 插座 | 86型 10A | 个 | 249 |  |  | 正泰或其他同类及以上品牌 |
| 17 | 插座 | 86型 16A | 个 | 15 |  |  | 正泰或其他同类及以上品牌 |
| 18 | 电线 | BV2.5线 | m | 1600 |  |  |  |
| 19 | 套管 | PVC DN20 | m | 500 |  |  |  |
| 20 | 线槽 | 15*20mm | m | 100 |  |  |  |
| 21 | 插座移位 | 1、钻孔、线路整改、重新安装 2、原孔洞修补等 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 六、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 其它零星修改安装（暂定项） |  | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费及税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：因玻璃双开门及玻璃隔断拆除后重新利用，如在拆除过程中出现损坏，由投标方负责，请投标方综合考虑 |  |  |  |  |  |  |  |