附件

过滤器清单

鹿城院区学院路部过滤器

| 产品名称 | 等级 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器 | G4 | 592*592*350 | 5 |  |
|  |  | 592*490*350 | 5 |  |
|  |  | 592*287*350 | 6 |  |
|  |  | 490*287*350 | 3 |  |
|  |  | 897*287*350 | 2 |  |
| 中效过滤器 | F8 | 592*592*550 | 25 |  |
|  |  | 592*490*550 | 9 |  |
|  |  | 592*287*500 | 24 |  |
|  |  | 490*287*550 | 4 |  |
|  |  | 897*287*550 | 4 |  |
|  |  | 495*495*500 | 12 |  |

鹿城院区南浦部生殖中心过滤器

| 产品名称 | 等级 | 规格 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器 | G4 | 592*289*95 | 4 |  |  |
|  |  | 592*592*95 | 2 |  |  |
|  |  | 592*492*95 | 8 |  |  |
| 中效过滤器 | F8 | 592*287*534 | 2 |  |  |
|  |  | 592*592*534 | 1 |  |  |
|  |  | 592*492*534 | 4 |  |  |
| 无隔板高效过滤器 | H13 | 460*460*70 | 10 |  |  |
|  |  | 914*610*70 | 8 |  |  |
|  |  | 610*610*70 | 6 |  |  |

鹿城院区南浦部手术室过滤器

| 产品名称 | 等级 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中效过滤器 | F8 | 592*592*500 | 20 |  |
|  |  | 592*290*500 | 30 |  |
|  |  | 290*290*500 | 4 |  |
|  |  | 595*490*500 | 6 |  |

瓯江口院区过滤器

| 产品名称 | 等级 | 规格 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效过滤器 | G4 | 594*594*95 | 144 |  |  |
|  |  | 594*289*95 | 50 |  |  |
| 中效过滤器 | F8 | 592*592*534 | 144 |  |  |
|  |  | 592*287*534 | 50 |  |  |
| 亚高效过滤器 | H10 | 592*592*292 | 16 |  |  |
|  |  | 592*287*292 | 8 |  |  |