采购项目要求

一、项目概况

温州医科大学附属第二医院射线装置技术服务

二、采购需求

| 序号 | 服务项目 | 设备清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业病危害放射防护预评价及控制效果评价 | 一台胃肠机、一台移动DR | 本院及南浦院区 |
| 2 | 职业病危害放射防护预评价及控制效果评价 | 两台移动DR | 瓯江口院区 |
| 3 | 职业病危害放射防护预评价及控制效果评价 | 一台DSA | 龙湾院区 |
| 4 | 辐射环境影响评价 | 一台DSA | 龙湾院区 |
| 5 | 职业病危害放射防护控制效果评价 | 一台CT | 龙湾院区 |

二、技术要求

1.服务进度：自本合同生效之日起，在招标人通知后5个工作日内安排技术人员和医院对接工作。

2.服务地点：采购人地指定地点。

3.服务期限：

（1）预评资料齐全后25个工作日内向采购人提交正式报告书；控评资料齐全后25个工作日内向采购人提交正式报告书；辐射环境影响评价资料齐全后60个工作日内向采购人提交正式报告书；

4.项目负责人：投标时提供项目总负责人及联系方式。

5.报价：本次报价应包含投标人中标后自行承担的选派专业人员的住宿、就餐和交通费,专家评审费、税费等一切费用。

6.验收：以提交报告书是否符合我国最新放射卫生法规标准、辐射环保法规标准和当地行政部门的要求验收，并能符合《辐射安全许可证》及《放射诊疗许可证》办证要求。

7.付款方式：

按医院实际需求完成射线装置评价服务项目，并按实际完成项目支付相关服务费，于投标人协助采购人完成《辐射安全许可证》及《放射诊疗许可证》办证工作后凭正式发票支付。