设计要求

- 按照草图红线区域搭建钢结构用房，外墙及顶棚可选彩钢棚，其余适宜材料可推荐选用，外墙整体与9号楼协调。

- 按照草图功能分区分隔内部空间，并布置简易内饰，布置水电。

- 考虑好散水方式，与原9号楼玻璃顶做好对接，处理好防漏问题。

- 地面考虑适当抬高，防止雨水渗流。

- 设计VRV空调分布。

- 设计新风、排风，符合院感染管理的通风要求。

- 布置消防系统，符合消防要求。